### І. Река  „Тунджа”

### Общи данни

### Извор, течение, устие

Река Тунджа води началото си от 2083 м н.в. под името Селска река, на 250 м южно от връх Юрушка Грамада (2136 м) в Калоферска планина на Стара планина. До град Калофер тече в южна посока в дълбоко врязана долина със стръмни склонове и с голям надлъжен наклон. Напречният ѝ профил е с ширина на дъното на долината около 50-60 м. Коритото е каменисто-чакълесто. Скоростта на водното течение голяма — 1,5-2,0 м/сек.

В Калофер реката завива на изток и при гара Калофер навлиза от запад в Казанлъшкото поле, като долината ѝ се разширява и при село Александрово достига до 3-4 км, след което се стеснява до 1 км. Напречният ѝ профил е трапецовиден със стръмни десни склонове, тъй като в този си участък Тунджа тече по близо до северните склонове на Сърнена Средна гора. Прави слаби меандри, коритото ѝ е широко до 20-25 м, дъното е от едър пясък и дребен чакъл, дълбочина около 0,7 м, скорост на течението 1-1,5 м/сек и надлъжен наклон около 1,5‰.

Между селата Виден и Бузовград долината на Тунджа значително се стеснява, като в района на село Копринка достига до няколко десетки метра и неслучайно там е изградена язовирната стена на язовир "Копринка", след което отново се разширява до около 1 км. В този участък коритото е широко около 28-30 м, скоростта на течението 1 м/сек, а дъното е застлано с пясък, едър е дребен чакъл.

След Бузовград долината на реката става много широка, като на места достига до 5-7 км. Напречният профил се запазва трапецовиден и този си характер запазва до град Николаево, където навлиза в Межденишкия пролом. В този описан участък реката прави силно извити меандри, особено в района между селата Ягода и Зимница, на места се разделя на ръкави, а средният наклоно е около 1,5‰.

В Межденишкия пролом (между рида Межденик на север и Сърнена Средна гора на юг, дълъг около 45 км) напречният профил на долината на Тунджа значително се стеснява, на места до 60-100 м, където в най-тясната част е изградена язовирната стена на язовир "Жребчево". След язовира и две малки долинни разширения до 500-800 м, реката прави силно извити меандри, а средният наклон в този участък е 1,7‰.

При село Бинкос Тунджа излиза от пролома и навлиза в Сливенското поле, в което протича около 70 км. Долината ѝ става широка към 2-3 км, а надлъжният ѝ наклон пада до 1,0‰. Тук меандрите се увеличават, появяват се разклонения, ръкави и старици (изоставени речни корита). В източната част на Сливенското поле долината ѝ достига, а на места и надминава 7 км.

Югоизточно от село Желю войвода реката завива на юг и запазва тази си генерална посока до устието. Преди град Ямбол Тунджа минава през къс и широк пролом, приема отляво най-големия си приток река Мочурица и в града от нея вдясно се отделя голям ръкав. След Ямбол реката навлиза в Ямболското поле. Долината ѝ тук е много широка, 10-25-40 км, неясно изразена с най-много меандри по цялото си течение. В района на село Коневец Тунджа проломява тесния и нисък рид Балаар кайряк и навлиза в продълговатото елховски поле. Ширината на речното корито в този участък е до 40-50 м със средна дълбочина 1-1,5 м. Бреговете са ниски, полегати, обрасли с върбалак. Дъното е песъчлива, а в района на късия пролом — от едър и дребен чакъл. Наклонът е 0,7‰.

След село Княжево Тунджа навлиза в дългия и живописен Сремски пролом между Сакар планина на запад и Дервентските възвишения на изток. Проломът е тесен, 100-200 м, със стръмни и голи склонове, с каменисто и неравно корито на реката. Между селата Срем и Устрем и малко уширение от 0,8-1,0 км, след което до напускането си България става пак тесен с обезлесени склонове и на места почти каньоновиден. Тук ширината на водното течение е около 60 м, със средна дълбочина от 1-2 м.

Източно от село Маточина Тунджа напуска пределите на България и навлиза в Турция. Преди това около 10 км по течението на реката преминава участък от държавната граница между България и Турция. Влива се отляво в река Марица на 32 м н.в. в чертите на град Одрин.

### Водосборен басейн, граници, притоци

Площта на водосборният басейн на Тунджа възлиза на 8429 км2, което представлява 15,9% от водосборния басейн на река Марица. От целия водосборен басейн на българска територия са 7884 км2, като обхваща части от 7 области: северната част на Област Стара Загора, централната част на Област Сливен, над 80% от Област Ямбол, източната част на Област Хасково, най северозападната част на Област Бургас, малка част от Област Пловдив (землището на град Калофер) и много малък участък от Област Габрово. Във водосборният басейн на реката се включват териториите на 19 общини, от които 10 броя изцяло и 9 броя частично, с 257 броя населени места и население от 488 хил. души (към 2003 г.).

Границите на водосборния басейн са следните:

От десния бряг на реката при устието ѝ границата се изкачва на североизток по южните разклонения на Сакар планина, южно от село Сладун (Община Свиленград) навлиза в българска територия и продължава на североизток по билото на планината до най-високия ѝ връх Вишеград (856 м). От там вододелът завива на север, слиза от Сакар, пресича Манастирските възвишения през най-високият им връх Градище (600 м) и северозападно от село Меден кладенец (Община Тунджа) достига до билото на Светиилийските възвишения. Продължава на северозапад по билото на възвишенията до най-високият им връх Острия чатал (416 м), завива на север и северно от село Старо село достига до билото на Сърнена Средна гора. От там границата продължава на запад по билото на планината, южно от град Калофер завива на север, преминава по планинския праг Стражата и се изкачва до връх Юрушка Грамада в Калоферска планина на Стара планина. В целия този описан участък водосборният басейн на Тунджа граничи с водосборните басейни на реките Кемал (в Турция), Каламица, Левченска река, Голяма река, Сазлийка, Омуровска река, Брезовска река и Стряма, всичките леви притоци на Марица.

От връх Юрушка Грамада на запад до прохода до прохода Вратник на изток вододелът следи билото на Стара планина, съответно билата на Калоферска планина, Шипченска планина, Тревненска планина и Елено-Твърдишка планина, като на север от него остават водосборните басейни на реките Осъм и Янтра от басейна на Дунав.

от прохода Вратник започва границата с водосборните басейни на реките, вливащи се директно в Черно море — Камчия, Айтоска река, Русокастренска река, Средецка река и Факийска река. Границата започва от прохода Вратник, следи билата на Сливенска планина, Стидовска планина и Карнобатска планина и достига в последната до заличеното село Рътлина, където завива на юг. Достига до възвишението Хисар, минава по билото му на запад и продължава на югозапад до връх Асанбаир (515 м), най-високата точка на възвишението Бакаджици. От върха вододелът следи билото на възвишението на югоизток, преминава през няколко изолирани възвишения, достига до полите на Странджа и се изкачва на билото ѝ на българо-турската граница източно от село Странджа, Община Болярово.

Около 15 км вододелът следи държавната граница с Турция на запад-югозапад по билото на Дервентските възвишения до най-високата им точка — връх Гюргенбаир (555 м). От върха вододелната граница завива юг-югозапад, преминава източно от град Лалапаша и достига до левия бряг на Тунджа при устието ѝ. В този си последен участък водосборният басейн на Тунджа граничи с водосборните басейни на реките Ергене и Сазлъдери, леви притоци на Марица.

В Тунджа се вливат стотици по-големи и по-малки реки, като основните ̀ притоци са около 60:

→ ляв приток, ← десен приток

- → Капаклийска река

- ← Кабадере

- ← Саплама

- → Тъжа

- → Селската река

- ← Турийска река

- → Габровница (Акдере, влива се в язовир "Копринка")

- → Лешница (влива се в язовир "Копринка")

- ← Беглишка река (влива се в язовир "Копринка")

- ← Калнишка река (влива се в язовир "Копринка")

- ← Гюрля (Голямата река, влива се в язовир "Копринка")

- → Варовита река (влива се в язовир "Копринка")

- → Голямата река

- → Енинска река (Стара река)

- ← Дермендере

- ← Канлъдере

- → Карадере

- → Мъглижка река (Селчанска река)

- → Габровщица

- → Патрокия

- → Ветренска река

- ← Камешница

- → Радова река (влива се в язовир "Жребчево")

- → Малката река (влива се в язовир "Жребчево")

- → Твърдишка река (влива се в язовир "Жребчево")

- → Азмака (влива се в язовир "Жребчево")

- → Гьокдере (влива се в язовир "Жребчево")

- ← Сазлъдере (влива се в язовир "Жребчево")

- ← Кохукдере (влива се в язовир "Жребчево")

- ← Ракушница (влива се в язовир "Жребчево")

- → Дълбокия дол (влива се в язовир "Жребчево")

- ← Габрашка река

- ← Момчилска река

- ← Пандаклъдере

- → Бяла река (Беленска река)

- → Кюпдере

- → Азмака

- → Асеновска река (Куруча)

- → Арка

- → Мочурица (най-голям приток)

- → Старореченска река

- → Козаревска дере

- → Батакдере

- → Мансарлийска река

- → Ада (Овчи кладенец)

- → Боадере (Геренска река)

- → Дереорман

- ← Балахурка (Ченинедере)

- → Поповска река

- ← Синаповска река (Явуздере)

- → Воденична река

- ← Боаза

- ← Касандере

- ← Дериндере

- → Каялъ (в Турция)

- ← Мангара

- → Чемлен (в Турция)

- ← Вишне (влива се в Турция, на българска територия Фишера или Карабашка река)

- → Провади (в Турция)

- ← Маслахат (в Турция)

### Хидроложки показатели

Вътрешногодишното разпределение на оттока в поречието на Тунджа е обусловено от сезонните изменения на оттокообразуващите фактори, характерни за преходния климатичен район, в който попада водосборния басейн на реката с характерни дъждове или неустойчива и краткотрайна снежна покривка през зимния период за ниските зони и задържане на сравнително устойчива снежна покривка през зимата в планинските части на басейна, масови дъждове през пролетта и засушлив период с малко валежи през лятото и есента и високи температури за целия басейн.

В западната Старопланинска част, при град Калофер, пълноводието настъпва през март-април, когато пролетните дъждове се застъпват с масово снеготопене на задържаната по високопланинските части на басейна над 1500-1700 м трайна снежна покривка до средата на март. Пълноводието се прекратява през юни и от юли настъпва лятното маловодие.

В по-ниската част на водосборния басейн на реката в източната, югоизточната и южна посока началото на пълноводието се измества към зимата дори и есента. Заедно с това и краят на пълноводието се измества назад с един до два месеца (май, април), като се увеличава дължината на сухия период към началото на пролетта, което е твърде неблагоприятно за рестенията и за регулирането на оттока за напоителни цели.

- средни годишни валежни количества — до около 550 mm;

- среден годишен отток — при Калофер 0,47 m3/s, при Елхово 33,5 m3/s, при границата с Турция 39,7 m3/s;

- отточен модул — 3 l/s/km2;

- гъстота на речната мрежа във водосборния басейн — от 0,23 km/km2 до 0,66 km/km2;

- средна надморска височина на водосборния басейн — 386 m;

- среден наклон на течението на Тунджа — 5,4%;

- коефициент на извитост — 2,1;

- залесеност на водосборния басейн — 33% (2613 km2).

- Участък  за почистване

- Местонахождение  –  Южно от село Крушаре община

Сливен

- Дължина  - 200м.

- Приблизителни координати

Начало –42043І44,69ІІ СШ   26023І 22,50ІІ  ИД

Край – 42033І47,14ІІ СШ     26023І 25,08І  ІИД

- Състояние – Участък от реката, при който поради непочистени дървета е започнало отлагане на нанос, който с годините подприщва реката и намалява нейната проводимост. При провеждане на по-големи водни количества реката излиза от коритото си.

- Хидроложки данни за почиствания участък

Площ на водосбора  ~ 4882км2

Средно многогодишно водно количество ~32,72м3/сек.

Коефициент на вариация  - Сv = 0.302

Коефициент на асиметрия –Сs = 0.488

Определяне на Qмах с обезпеченост 1% /сто години/

Q1% = Qср  х ( Ф1%  х Cv + 1.0)

Където :

Q1%  - водно количество с обезпеченост 1%.

Qср - средно многогодишно водно количество

Ф1%  - Ординатно отклонение  за обезпеченост 1% отчетена от таблица 1,6

Qср  = 32,72 м3/сек.

Сv = 0.302

За Ф1%  - от таблица 1,6  за Сs = 0.488  чрез интерполация отчитам  - 2,6716

Q1% = 32,72 х ( 2,6716  х 0,302 + 1.0)

Q1% = 59,119 м3/сек.

Wгод. = 365 * 86400 * 59,119

Wгод. = 1 864 376 784 м3

Вътрешно - годишното разпределение на оттока на реката за този участък  показва че максимумът е през месец Март – 16,0% .  		Следователно  -

Wмарт. = 1 864 376 784  * 0,16 = 298 300 285 м3

Qмах1% =298 300 285/31/86400  = 111,37 м3/сек.

Оразмерителното водно количество за изследвания участък е   111,37 м3/сек.

След последователни изчисления се достига до приблизителен профил :

Дъно – 25 м.

Дълбочина – 3,30 м.

Горна част  - 35,0м

Проверка проводимостта:

Определяне на хидравличния радиус  R = F/X

F= 99,00м2 – намокрено сечение

Х =35,00м  – намокрен периметър

R = 2,83 м

Определяне на  скоростен коефициент  С = (1/n)*R1/6

n = 0.05  - за речни корита

С = 23,79

Определяне на скоростта

v = С*(R*i)0.5

i = 0,001 наклон на дъното на реката

v = 1.27м/сек

Q = F * v = 99 *1.27  = 125.73 >111.37

Извод:  Профилът на  почиствания участък от реката  трябва да се приближава до показаните по горе параметри.

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| № | Видове работи | мярка | Коли-чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Изсичане на единични дървета ръчно с н46ц75см | бр | 12 |  |  |
| 3. | Изкореняване и извличане на единични дървета | бр | 12 |  |  |
| 4. | Нарязване и кубиране на добитата дървесина за огрев | м³ | 10 |  |  |
| 5. | Натоварване и транспорт на добитата дървесина, до 50 км | м³ | 10 |  |  |
| 6. | Натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти и дървета, до 50 км | м³ | 2 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

ІІ. Река Маринкина

Намира се на юг от село Бяла ~ 100м в гората .

Приблизителни координати

42043І04,36ІІ СШ,  26011І 20,78ІІ  ИД

Констатации: При порой водата е влачила изкоренени дървета , дънери и други като на мястото образува огромен естествен яз. Вследствие подприщването водата прелива през съседните ниви, затлачена е горната част на дерето, а долната е изровена .

Трябва да се премахне яза и да се оформи прав участък около 20,00м с профил - профила на дерето.

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разриване, разрушаване и прехвърляне на депо с багер на забентване от дървета, при 2 утежнени условия | м³ | 240 |  |  |
| 2. | Нарязване и кубиране на добитата дървесина за огрев | м³ | 240 |  |  |
| 3. | Натоварване с багер при 2 утежнени условия и транспорт на добитата дървесина | м³ | 240 |  |  |
| 4. | Натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти и дървета, до 50 км | м³ | 5 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

ІІІ. РЕКА  „БЕЛЕНСКА”  /Бели Дере/

Бяла река (или Белинска река) е река в Южна България, област Сливен, общини Сливен и Твърдица, ляв приток на Тунджа. Дължината ѝ е 29 km.

Бяла река извира под името Арнаутдере на 1096 м н.в. в Котленска планина на Стара планина, южно от връх Вратник (1107 м). До село Бяла протича на юг, в селото завива на запад, а южно от село Боров дол отново на юг. По цялото си протежение тече в дълбока, на места проломна долина, с малко долинно разширение в района на село Бяла. При гара Чумерна на Подбалканската жп линия излиза от планината, навлиза в най-източната част на Твърдишкото поле, но след това завива на югоизток, образува къс (около 3 км) и живописен пролом и на 600 м югоизточно от село Бинкос се влива отляво в река Тунджа на 190 м н.в.

Площта на водосборният басейн на Бяла река възлиза на 370 км2, което представлява 4,39% от водосборния басейн на река Тунджа. Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

- ← Тръничко дере

- → Маринкина река

- ← Новачева река

- → Карадере

- ← Голямата река

- → Домуздере

- ← Айдере

- ← Чамдере

- ← Домуздере

- → Читака

- ← Блягорница (най-голям приток)

- → Арабаджидере

Реката е с основно дъждовно подхранване с максимум от февруари до май и минимум от юли до октомври. Среден годишен отток при гара Чумерна 2,8 m3/s.

По течението на реката в Община Сливен са разположени 2 села: Бяла и Бинкос. В Община Твърдица по течението на реката няма населени места.

  - Участъци  за почистване

2.1  На около 2 км северно от табелата на село Бяла

- Местонахождение  –  Брод на селскостопански път местността „Герена”

- Дължина  - 100м.

- Приблизителни координати

Начало – 42044І51,92ІІ  СШ, 26010І50,15ІІ   ИД

Край –     42044І53,13ІІ СШ, 26010І48,70ІІ ИД

- Състояние  - Поради насипан материал за изпълване на брода реката се подприщва и при високи води излиза от коритото си и наводнява съседните ниви.

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разриване и пробутване с булдозер при 2 утежнени условия на наносни отложения в коритото на реката | м³ | 160 |  |  |
| 2. | Изсичане на единични дървета | бр | 20 |  |  |
| 3. | Изкореняване и извличане на единични дървета с н46ц75см | бр | 20 |  |  |
| 4. | Извличане на единични паднали дървета в коритото на реката | бр | 2 |  |  |
| 5. | Нарязване и кубиране на добитата дървесина за огрев | м³ | 5 |  |  |
| 6. | Натоварване и транспорт на добитата дървесина, до 50 км | м³ | 5 |  |  |
| 7. | Натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти и дървета до 50 км | м³ | 2 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

2.2  Участък югозападно от каптажа на село Бяла.

- Местонахождение  –  Бетонов праг укрепващ питейния тръбопровод на село Бяла

- Дължина  - 50м.

- Приблизителни координати

Начало – 42045І18,57ІІСШ, 26010І36,66ІИД

Край –     42045І19,77ІІСШ, 26010І35,35ІІИД

- Състояние – Прага подприщва водното течение, освен това има дървета в руслото на реката. Бреговете в този участък са ниски. При високи води реката разлива.

- Хидроложки данни започистваните е участъци /хидрологията важи и за следващите два участъка които ще бъдат разгледани по долу , но те ще са с различен профил/

Площ на водосбора  ~ 56км2

Отточен модул ~12.62 л/сек/км2.

Средно многогодишно водно количество ~0.707 м3/сек.

Коефициент на вариация  - Сv = 0.320

Коефициент на асиметрия –Сs = 0.603

Определяне на Qмах с обезпеченост 1% /сто години/

Q1% = Qср  х ( Ф1%  х Cv + 1.0)

Където :

Q1%  - водно количество с обезпеченост 1%.

Qср - средно многогодишно водно количество

Ф1%  - Ординатно отклонение  за обезпеченост 1% отчетена от таблица 1,6

Qср  = 0.707  м3/сек.

Сv = 0,320

За Ф1%  - от таблица 1,6  за Сs = 0.603 отчитам  - 2,75

Q1% = 0.707 х ( 2,75 х 0,32+ 1.0)

Q1% = 1.329 м3/сек.

Wгод. = 365 * 86400 * 1.329

Wгод. = 41 911 344м3

Вътрешно - годишното разпределение на оттока на реката за този участък  показва че максимумът е през месец Март  – 16,2 % .  		Следователно  -

Wфевр= 41 911 344 * 0,162 = 6 789 638 м3

Qмах1% =6 789 638/31/86400  = 2,535 м3/сек.

Оразмерителното водно количество за изследвания участък е   2, 535  м3/сек.

След последователни изчисления се достига до приблизителен профил :

Дъно – 6.0м.

Дълбочина – 1.50м.

Горна част  - 10.50м

Проверка проводимостта:

Определяне на хидравличния радиус  R = F/X

F= 12.375м2 – намокрено сечение

Х =11.40м  – намокрен периметър

R = 1.086 м

Определяне на  скоростен коефициент  С = (1/n)*R1/6

n = 0.05  - за речни корита

С = 20.275

Определяне на скоростта

v = С*(R*i)0.5

i = 0,045 наклон на дъното на реката

v = 4.42м/сек

Q = F * v = 12.375 *4.42  = 54.7> >>2.535 м3/сек.

Извод:  Профилът на  почистваните  участъци  от реката  трябва да се приближава до показания по горе профил

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разриване и пробутване с булдозер при 2 утежнени условия на наносни отложения в коритото на реката | м³ | 150 |  |  |
| 2. | Изсичане на единични дървета | бр | 6 |  |  |
| 3. | Изкореняване и извличане на единични дървета | бр | 6 |  |  |
| 4. | Извличане на единични паднали дървета в коритото на реката | бр | 3 |  |  |
| 5. | Нарязване и кубиране на добитата дървесина за огрев | м³ | 3 |  |  |
| 6. | Натоварване и транспорт на добитата дървесина | м³ | 3 |  |  |
| 7. | Натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти и дървета | м³ | 2 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

2.3 Участък с дължина 400 м от бившето компресорно стопанство  на рудник „Качулка” в посока селище „Качулка”

- Местонахождение  –  От мост около бившата въжена линия до мост за бившите административни сгради.

- Дължина  - 400м.

- Приблизителни координати

Начало – 42046І25,32ІІСШ, 26010І16,83ІІИД

Край –     42046І33,97ІІСШ, 26010І09,30ІІИД

- Състояние  - В профила на реката има изникнала дървесна и храстова растителност, която предизвиква затлачване и лакатушене на реката.

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разриване и пробутване с булдозер при 2 утежнени условия на наносни отложения в коритото на реката | м³ | 300 |  |  |
| 2. | Изсичане на единични дървета | бр | 38 |  |  |
| 3. | Изкореняване и извличане на единични дървета | бр | 38 |  |  |
| 4. | Нарязване и кубиране на добитата дървесина за огрев | м³ | 8 |  |  |
| 5. | Натоварване и транспорт на добитата дървесина , до 50 км | м³ | 8 |  |  |
| 6. | Натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти и дървета, до 50 км | м³ | 3 |  |  |
| 7. | Натоварване с багер при 2 утежнени условия и транспорт на депо на строителни и други отпадъци, до 50 км | м³ | 30 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

2.4  Участък от моста при бившите административни сгради на рудник „Качулка” към селище „Качулка” – дължина 300м.

- Местонахождение  –  От края на участък 2.3 нагоре по течението – дължина 300м.

- Дължина  - 300м.

- Приблизителни координати

Начало – 42046І33,97ІІСШ, 26010І09,30ІІИД

Край –     42046І41,57ІІСШ, 26010І09,66ІІИД

- Състояние – Участък от реката който е облицован с П образни корита. В коритото има дървесна и храстова растителност която задържа натлак . При високи води реката разлива.

Оразмерителното водно количество за изследваните участъци  е   2, 535  м3/сек.

Дъно – 6.0м.

Дълбочина – 2.25м  полезно 2,00 и  0,25 м запас.

Проверка проводимостта:

Определяне на хидравличния радиус  R = F/X

F= 12.00м2 – намокрено сечение

Х =10,00м  – намокрен периметър

R = 1.200 м

Определяне на  скоростен коефициент  С = (1/n)*R1/6

n = 0.024 – грапав бетон

С = 42,956

Определяне на скоростта

v = С*(R*i)0.5

i = 0,045 наклон на дъното на реката

v = 4.42м/сек

Q = F * v = 12.375 *4.42  = 54.7> >>2.535 м3/сек.

Извод:  След почистването профила ще усъществява функциите си .

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разриване и пробутване с багер при 2 утежнени условия на наносни отложения в коритото на реката | м³ | 50 |  |  |
| 2. | Изсичане на млада гора и храсти в коритото | дка | 1 |  |  |
| 3. | Натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти и дървета, до 50 км | м³ | 50 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

2.5  Участък от моста на входа за село Бинкос до моста при пътя Сливен - Казанлък.

- Местонахождение  –  Източно от село Бинкос.

- Дължина  - 700м.

- Приблизителни координати

Начало – 42038І35,85ІІСШ, 26006І16,60ІІИД

Край –     42038І59,89ІІСШ, 26006І03,45ІІИД

- Състояние –Участък на реката преди вливането и в Тунджа. През този участък преминават огромни водни количества.  При високи води реката разлива.

Максималното водно количество преминаващо през участъка е  ~ 300м3/сек.

Профилът на реката след почистване ще бъде:

Дъно – 40,0м.

Дълбочина – 2,00м.

Горна част  - 46,00м

Проверка проводимостта:

Определяне на хидравличния радиус  R = F/X

F= 86,00м2 – намокрено сечение

Х =47,20м  – намокрен периметър

R = 1,822 м

Определяне на  скоростен коефициент  С = (1/n)*R1/6

n = 0.05  - за речни корита

С = 22,103

Определяне на скоростта

v = С*(R*i)0.5

i = 0,045 наклон на дъното на реката

v = 1,334м/сек

Q = F * v = 86,00 *1,334  = 114,73м3/сек

Извод:  Профилът ще може да проведе висока вълна с обезпеченост 1

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разриване и пробутване с булдозер при 2 утежнени условия на наносни отложения в коритото на реката | м³ | 1500 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

ІV. Река Твърдишка

КЛИМАТИЧНИ И ХИДРОЛОЖКИ УСЛОВИЯ НА РЕКА „ТВЪРДИШКА”

- Физико-географски условия

Твърдишка е река, чието русло просича южния склон на Стара планина над гр.Твърдица. Най-близки по-големи населени места в този район са общинския център - гр. Твърдица и гр. Шивачево. Град Твърдица отстои на около 40 км. западно от гр. Сливен. В този район, по южния склон на Стара планина формират своето течение множество други старопланински реки, притоци на р. Тунджа. В участък от около 20 км., между Мъглиж и Твърдица от южния склон на планината се спускат реките: Селченска, преминаваща през град Мъглиж; Радова и Лазова, чието сливане е при гр. Николаево; Долап дере преминаващо през село Сборище.

По горното си течение протежение р. Твърдишка е оформила дълбоко и стръмно дере.  Големият надлъжен наклон, прекъсван на места с пропадания при които са формирани малки водопади, е определящ за бурното течение на реката. Дъното е осеяно с множество оголени скали и отделни каменни блокове, влачени от силното течение при пълноводие. Бреговете са оголени, или слабо залесени с нискостеблени дървета и храсти. Реката се влива при бившето село Запълня в язовир „Жребчево” По протежение на речното русло основната посока на реката е юг.

- Климатични характеристики

Климатът в проучвания район се намира под непосредственото и силно влияние от намиращата се на север Стара планина. Това въздействие се изразява в увеличение на летните и относително намаление на зимните валежи. Изследваният район се характеризира със средногодишна стойност на валежите от 608 мм. и нисък отточен модул от около 3 л/сек/км2.

Зимите в подножието на планината са кратки и безснежни. Средномесечните зимни температури са сравнително високи - от -2° С до +1,2° С. При изключително силни застудявания температурата не спада по-ниско от  20-250С под нулата. Характерни са сравнително честите затопляния, когато температурата може да достигне 18 до 25°С. Трайното задържане на температурите над 10° С настъпва към средата на април. Средната априлска температура е 10 до 11° С. Лятото се характеризира с относително по-ниски температури - най-топъл е месец юли, със средна температура 20 до 22° С и максимална – 38 до 40° С. Есента е малко по-топла от пролетта - средната температура за октомври е 11до13°С.

В хълмистата припланинска част на проучвания район снежната покривка се задържа средно около 40 до 50 дни, най-вече през януари, като средната височина на снежната покривка е около 15 до 20 см. В планинската част продължителността на задържане на снежната покривка е значително по- голяма, както и нейната средна дебелина, която нараства бързо с увеличаването на надморската височина. За среднопланинската част дебелината на снежната покривка варира в диапазона 25 до 100см. Във високопланинската част броят на дните със снежна покривка е достига 150 до 200, а височината - 100 до120 см.

- Определяне на оразмерително водно количество – Q с обезпеченост 1%.

Qcp – 0.955 м3/сек

- Хидроложки данни за почиствания участък / участък с дължина около 500м. при моста за Дом за възрастни хора с психични разстройства град Твърдица.

Площ на водосбора  ~ 68,1км2

Отточен модул  ~ 14,02 л/сек/км2.

Средно многогодишно водно количество ~0.955 м3/сек.

Коефициент на вариация  - Сv = 0,256

Коефициент на асиметрия –Сs = 0.511

Определяне на Qмах с обезпеченост 1% /сто години/

Q1% = Qср  х ( Ф1%  х Cv + 1.0)

Където :

Q1%  - водно количество с обезпеченост 1%.

Qср - средно многогодишно водно количество

Ф1%  - Ординатно отклонение  за обезпеченост 1% отчетена от таблица 1,6

За Ф1%  - от таблица 1,6  за Сs = 0.603 отчитам  - 2,6877

Q1% = 0,955  х ( 2,6877 х 0,256 + 1.0)

Q1% = 1.612м3/сек.

Wгод. = 365 * 86400 * 1.612

Wгод. = 50 836 032м3

Вътрешно - годишното разпределение на оттока на реката за този участък  показва че максимумът е през месец Април  – 19,27  % .  		Следователно  -

Wфевр= 50 836 032  * 0,1927  = 9 796 103 м3

Qмах1% =9 796 103/30/86400  = 3,657м3/сек.

Оразмерителното водно количество за изследвания участък е   3,657  м3/сек.

След последователни изчисления се достига до приблизителен профил :

Дъно – 6.0м.

Дълбочина – 2,0м.

Горна част  - 12,00м

Проверка проводимостта:

Определяне на хидравличния радиус  R = F/X

F= 18,00– намокрено сечение

Х =12,70м  – намокрен периметър

R = 1.417 м

Определяне на  скоростен коефициент  С = (1/n)*R1/6

n = 0.05  - за речни корита

С = 21,196

Определяне на скоростта

v = С*(R*i)0.5

i = 0,045 наклон на дъното на реката

v = 2,52м/сек

Q = 18 * 2,52= 12.375 *4.42  = 45,42> >>3,657 м3/сек.

Извод:  Профилът на  почистваните  участъци  от реката  трябва да се приближава до показания по горе профил

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| - № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разриване и пробутване с булдозер при 2 утежнени условия на наносни отложения в коритото на реката | м³ | 600 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

V. Река Блягорница

Блягорница (или Благорница) е река в Южна България, област Сливен, община Твърдица, десен приток на Бяла река от басейна на Тунджа. Дължината и е 25 км.

Река Блягорница извира на 1300 м н.в. в Елено-Твърдишка планина на Страна планина, южно от връх Здравец (1337 м). В планината тече на юг в дълбока и силно залесена долина. Източно от град Твърдица излиза от планината и навлиза в  Твърдишкото поле, като тук долината и е плитка, а от коритото и вляво и вдясно се отделят десетки напоителни канали. В село Оризари зави на изток, минава южно от град Шивачево и се влива отдясно в Бяла река(от басейна на Тунджа) на 218 м н.в., на 2 км югоизточно от гара Чумерна на Подбалканската ЖП-линия. Площта на водосборният басейн на Блягорница възлиза на 130 км2, което представлява 35,14% от водосборния басейн на река Бяла река. Основни притоци:→ ляв приток, ← десен приток

- → Долапдере (най-голям приток)

- ← Кривия дол

- → Салдере

Реката е с основно дъждовно подхранване с максимум от април до юни и минимум от юли до октомври.

По течението на реката в Община Твърдица е разположено само село Оризари.

В Твърдишкото поле водите на реката почти на 100% се използват за напояване и през горещите летни месеци в най-долното си течение почти пресъхва.

Участък при моста на пътя Близнец – Шивачево

Приблизителни координати

Начало – 42039І56,46ІІСШ, 26002І06,57ІІИД

Край –     42039І55,06ІІСШ, 26002І02,14ІІИД

Дължина на участъка – 100 м

Състояние – Участъка е затлачен, в коритото има поникнала дървесина и храстова растителност. Всичко това създава предпоставка за затлачване на моста и застрашава неговата сигурност. При почистването да спазва профил с размери – дъно – 15,0м., височина 2,25м., откос 1:1,5 .

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разриване и пробутване с булдозер при 2 утежнени условия на наносни отложения в коритото на реката | м³ | 800 |  |  |
| 2. | Изсичане на млада гора и храсти | 100м2 | 1 |  |  |
| 3. | Натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти и дървета | м³ | 50 |  |  |
| 4. | Натоварване с багер при 2 утежнени условия и транспорт на депо на строителни и други , до 50 км | м³ | 50 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

VІ. Дере 19-2 землище село Караново община Нова Загора.

Участък от 500,0 метровата зона под язовира до регулацията на село Караново

Местонахождение  –  Северно от село Караново по посока село Крива круша

- Дължина  - 500м.

- Приблизителни координати

Начало – 42031І21,56ІІСШ, 25053І43,05ІІИД

Край –     42030І45,67ІІСШ, 25054І19,75ІІИД

- Състояние –Участък на дере 19-2 от регулацията на село Караново община Нова Загора до 500 метровата зона под язовир Караново -1 – силно залесен с дървесна и храстова растителност поради което при нужда няма да може да проведе високата вълна преминаваща през язовирите Караново 2-моста и Караново 1.

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изсичане на единични дървета | бр | 400 |  |  |
| 3. | Изкореняване и извличане на единични дървета | бр | 400 |  |  |
| 5. | Нарязване и кубиране на добитата дървесина за огрев | м³ | 110 |  |  |
| 6. | Натоварване с багер и транспорт на добитата дървесина, до 50 км | м³ | 110 |  |  |
| 7. | Изсичане на млада гора и храсти | 100м2 | 1 |  |  |
| 8. | Натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти и дървета, до 50 км | м³ | 30 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

VІІ. РЕКА  „КОТЛЕШНИЦА”

- Общи данни.

Котлeшница е река в Стара планина, Област Сливен — община Котел, ляв приток на река Луда Камчия. Дължината ѝ е 25 km.

Котленска река води началото си под името Зеленишка река от 843 м н.в. в западната част на Котленска планина. До град Котел тече в източна посока в дълбока и залесена долина между Котленска планина на север и планинския рид Разбойна (част от Котленска планина) на юг. След Котел реката завива на югоизток и пресича чрез дълбок пролом Котленска планина. Влива се отляво в река Луда Камчия на 375 м н.в. в северната част на село Градец.

Площта на водосборният басейн на реката е 232 км2, което представлява 14,4% от водосборния басейн на река Луда Камчия.

Основни притоци: → ляв приток; ← десен приток

- ← Крива река

- → Глогова река

- ← Корийски дол

- ← Гръцки дол

- → Жилков дол

- ← Нейковска река

Реката е с дъждовно-снежно подхранване с максимален отток през месец март-април, а минимален — септември-октомври. Подхранването на Котленска река е предимно от карстови извори.

По течението на реката са разположени град Котел и в устието ѝ село Градец.

Множество от изворите на малките горни притоци на реката преди град Котел са каптирани и водите им се използват за водоснабдяване на града.

От град Котел до село Градец, на протежение от 13,9 км по долината на Котленска река преминава участък от второкласен път № 48 от Държавната пътна мрежа Омуртаг — Котел — Мокрен.

- Участъци  за почистване

2.1  При вливането на река Нейковска

- Местонахождение  –  Моста на разклона за село Нейково

- Дължина  - 50 м.

- Приблизителни координати

Начало – 420 49 І 42,37ІІСШ, 260 30 І58,91ІІИД

Край –     420 49І 43,23ІІСШ, 26030І 56,97ІІИД

- Състояние  - При сливането на двете реки има неравномерно отлагане на нанос, които измества водното течение и предизвиква меандриране. Има дървета в коритото под моста на пътя за село Нейково, които са предизвикали затлачване на единия от двата отвора на моста. Това от своя страна обуславя по висока скорост на водата при преминаване на по-големи водни количества и предизвиква частично изравяне на основата на устоя. При почистването на участъка част от материала да се използва за запълване на това изравяне.

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разриване и пробутване с булдозер при 2 утежнени условия на наносни отложения в коритото на реката | м³ | 500 |  |  |
| 2. | Изсичане на единични дървета | бр | 3 |  |  |
| 3. | Изкореняване и извличане на единични дървета | бр | 3 |  |  |
| 4. | Нарязване и кубиране на добитата дървесина за огрев | м³ | 7 |  |  |
| 5. | Натоварване с багер и транспорт на добитата дървесина, до 50 км | м³ | 7 |  |  |
| 6. | Натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти и дървета, до 50 км | м³ | 1 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

2.2  При разклона за с. Жеравна

- Местонахождение  –  Моста на пътя за село Жеравна

- Дължина  - 100м.

- Приблизителни координати

Начало – 42048І 03,16І І  СШ,   26032 І01,65 ІІ ИД

Край –     42048І 06,11ІІ  СШ,   26032І 03,84ІІИД

- Състояние – Препречване на течението от изровен бетонов праг и влачени изсъхнали дървета предизвикват отлагане на натлак .Намалена е проводимостта което при провеждане на висока вълна може да застраши сигурността на моста

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извличане с трактор при 2 утежнени условия на паднало дърво в отвора на моста | бр | 1 |  |  |
| 2. | Изсичане на единични дървета ръчно с н46ц75см | бр | 3 |  |  |
| 3. | Изкореняване и извличане на единични дървета ръчно с н46ц75см | бр | 3 |  |  |
| 4. | Нарязване и кубиране на добитата дървесина за огрев | м³ | 8 |  |  |
| 5. | Натоварване с багер и транспорт на добитата дървесина, до 50 км | м³ | 8 |  |  |
| 6. | Натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти и дървета, до 50 км | м³ | 1 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |

2.3 Участък от около 100м. при моста на път ІІ-48 след паметника на Ивайло, посока град Котел – дейностите са извършени по възлагане от Община Котел във връзка с корекция на речното корито.

- Хидроложки данни за почистваните участъци

Площ на водосбора  ~ 232км2

Отточен модул ~8,79 л/сек/км2.

Средно многогодишно водно количество ~2,04 м3/сек.

Коефициент на вариация  - Сv = 0.455

Коефициент на асиметрия –Сs = 0.848

Определяне на Qмах с обезпеченост 1% /сто години/

Q1% = Qср  х ( Ф1%  х Cv + 1.0)

Където :

Q1%  - водно количество с обезпеченост 1%.

Qср - средно многогодишно водно количество

Ф1%  - Ординатно отклонение  за обезпеченост 1% отчетена от таблица 1,6

Qср  = 2,04  м3/сек.

Сv = 0,455

За Ф1%  - от таблица 1,6  за Сs = 0.848  чрез интерпулация отчитам  - 2,9246

Q1% = 2,04х ( 2,9246 х 0,455+ 1.0)

Q1% = 4,755 м3/сек.

Wгод. = 365 * 86400 * 59,119

Wгод. = 149 953 680м3

Вътрешно - годишното разпределение на оттока на реката за този участък  показва че максимумът е през месец Февруари  – 18,9% .  		Следователно  -

Wфевр= 149 953 680* 0,189 = 28 341 245 м3

Qмах1% =298 300 285/31/86400  = 11,715 м3/сек.

Оразмерителното водно количество за изследвания участък е   11,715 м3/сек.

След последователни изчисления се достига до приблизителен профил :

Дъно – 12м.

Дълбочина – 1.00м.

Горна част  - 15.0м

Проверка проводимостта:

Определяне на хидравличния радиус  R = F/X

F= 13.5м2 – намокрено сечение

Х =15.6м  – намокрен периметър

R = 0.865 м

Определяне на  скоростен коефициент  С = (1/n)*R1/6

n = 0.05  - за речни корита

С = 19.52

Определяне на скоростта

v = С*(R*i)0.5

i = 0,01 наклон на дъното на реката

v = 1.82м/сек

Q = F * v = 13.5 *1.82  = 24.5> >11.72 м3/сек.

Извод:  Профилът на  почистваните  участъци  от реката  трябва да се приближава до показания по горе профил

VІІІ. Река Нейковска.

  - Участък с дължина 500м.  от река Нейковска , на около 10 км. след разклона за село Нейково в посока село Нейково – към момента участъка е с нормална проводимост. Необходимо е почистване на водостока и канавките на пътя който е част от общинската пътна мрежа, поддържането на която е задължение на Община Котел.

ІХ. РЕКА  „КЮЧУК ДЕРЕ”

  - Участък  за почистване

- Местонахождение  –  След моста на входа на селото откъм с.Стара река.

- Дължина  - 500м.

- Приблизителни координати

Начало – 42054І13,36ІІСШ, 26013І34,56ІИД

Край –     42054І,11,37ІІСШ, 26013І53,75ІІИД

- Състояние – Вследствие на непочистване на реката за дълъг период от време , изникнали дървета в кюнето и, отложен натлак при сливането на двете дерета е предизвикано силно меандриране , което унищожава нивите които граничат с нея. Трябва да се почисти от дървесна и храстова растителност. Водното течение в участъка да се изправи, като излишния натлат да се оформи под формата на странични диги.

Профилът да има площ равна на сбора на площа на отвора на моста и площа на профила на дерето идващо от посока град Котел.

КСС на видовете работи предвидени в участъка.

| - № | Видове работи | мярка | Коли чество | Единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изсичане на единични дървета ръчно с н46ц75см | бр | 4 |  |  |
| 2. | Изкореняване и извличане на единични дървета | бр | 4 |  |  |
| 3. | Нарязване и кубиране на добитата дървесина за огрев | м³ | 10 |  |  |
| 4. | Натоварване с багер и транспорт на добитата дървесина, до 50 км | м³ | 10 |  |  |
| 5. | Изсичане на млада гора и храсти | 100м2 | 6 |  |  |
| 6. | Натоварване и транспорт на депо на отпадъци от храсти и дървет, до 50 км | м³ | 200 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |